<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">

MÉRÉSTECHNIKA tárgy 
Villamosmérnöki szak, nappali II. évf.  4. szem. (tavaszi félév) 
Fakultatív gyakorlat (2. rész)

A pdf  file-ok olvasásához Adobe® Acrobat Reader  szükséges. 
További feladatokat a jegyzet: "Pápay: Jelalak mérés és szintézis, Mûegyetemi kiadó, 1996 (55026)", és az elektronikus példatár tartalmaz.

99/04/12 
1: Idõ(tartam), frekvencia (gyakoriság) mérés

F1.1: Határozzuk meg a kapuzott esemény-számlálás (a "szorzat-szabály") mûveletnél fellépõ (numerikus)hiba eloszlását. (Elõször az ún. csatorna profilt: a mérõszám feltételes (bemenettõl függõ) valószínûségét számítsuk ki.) Ennek alapján értékeljük a méréstechnikai gyakorlatban szokásos "a hiba +/-1" specifikációt. Feltétel: a start-bizonytalanság egyenletes eloszlású.

(Megjegyzés: az eredmény ún. Simpson (háromszög) eloszlás.  Tudunk erre más gyakorlati példát is találni? 
Fontos: a hiba tehát nem Gauss (normál) eloszlású. Késõbb megtanuljuk, hogy az ideális kvantálás (kerekítés) hibája egyenletes (négyszög) eloszlással becsülhetõ, ettõl miért tér el az itt vizsgált eset?)

Legyen a frekvencia a mérendõ paraméter és értéke konstans: f = 12.34 kHz, a kapuidõ pedig to = 0.01 s. Milyen mérõszám(ok) mekkora valószínûséggel lép(nek) fel?

Fogas kérdés: hogyan módosul a hiba-eloszlás, ha nem ideális, hanem véges szélességû eseményeket (valóságos impulzusokat) számlálunk és emiatt a kapuzásnál pulzus-csonkítás, és ebbõl adódóan esemény-vesztés is felléphet? (Javasoljunk módszert ennek megszüntetésére.)

F1.2: "Univerzális számláló" integrált áramkör: ICM7226  10 MHz Universal Counter System

F1.3: Frekvenciamérõ: Model 232FC  RS-232 Port-Powered Frequency Counter

F1.4: Feszültség - frekvencia átalakító (VFC) alkalmazása. 
Unipoláris (ún. töltés-visszacsatolás elvû) VFC, bipoláris bemenõ jel kezelése és automatikus nulla-pont korrekció (AutoPolarity, AutoZero).

Megjegyzés: "feszültség - gyakoriság (frekvencia) - átlagolás (szûrés)"  mûveletsor adja a mérõszámot, amelynek felbontása az átlagolás (a kapuidõ) függvénye. (Találjunk gyakorlati példát a célszerû kapuidõ választásra.)

Ha például zavarérzéketlen átvitel, illetve galvanikus elválasztás kell az érzékelõ és az adatfeldolgozó között, akkor miért célszerû a VFC módszer? 
Hasonlítsuk össze a VFC módszert a feszültség - idõ átalakítású (VTC) ún. dual-slope eljárással.

F1.5: Digitális gyorsulásmérõ:    Model 1010  Digital accelerometer

F1.6: A fázisszög két azonos frekvenciájú jel null-átmenetének idõkülönbségével arányos. Három mérés: PER, TIME A-B, TIME B-A eredményébõl hogyan adható meg (fok-ban) a fázisszög értéke? (Miért célszerû a harmadik mérés?)

****************** 
99/04/19 
  2: Digitalizálás (I)

F2.1: A jel mintasorozata:

i = 0,1,2 ...  Ezt az idõrekordot  fc = 8 kHz  gyakorisággal rekonstruáljuk. Mennyi a rekonstruált jel pillanatnyi frekvenciája a  t = 0.5 s  idõpontban? Melyik idõpillanatban lesz a jel pillanatnyi frekvenciája f = 4 KHz?

Megjegyzés: a példa megoldása elõtt három egyszerûbb feladatot oldjunk meg!

(1) A

i = 0,1,2 ...  idõrekordot  fc = 10 kHz  gyakorisággal rekonstruáljuk. Milyen frekvenciájú jelet kapunk? Hány mintát kell tárolni - ebben az esetben - a memóriában? 
(2) fs = 8 kHz  gyakorisággal mintavételezünk egy három komponensbõl álló jelet, a komponensek frekvenciája  f1 = 3 kHz, f2 = 6 kHz, f3 = 7 kHz. Milyen frekvenciákat találunk a mintavételezett jel alapsávi spektrumában? 
(3) Adjuk meg egy lineárisan változó frekvenciájú szinuszos jel argumentumát (a fázisfüggvényt). Milyen ennek az értéke nulla start frekvencia és nulla kezdõ fázis esetén?

Útm.: Ez a lineáris frekvencia sweep az ún. chirp-jel. (Az elnevezés az akusztikus tartományban kifejtett hangzásra utal.) Ha a start frekvencia f1, és T (sweep)idõ múlva f2 lesz a frekvencia értéke, akkor a frekvencia-változás meredeksége (sweep rate): S = (f2 - f1)/T. Ezzel könnyen definálható a pillanatnyi frekvencia idõfüggvénye (amely a fázis deriváltjával arányos), ebbõl integrálással kapjuk a fázist. A chirp-jel fázisa kvadratikus függvény. (Lásd ezután a kiinduló feladatot!)

F2.2: Kétfrekvenciás (azaz két szinusz összegébõl álló) jel komponenseinek amplitúdója, frekvenciája és fázisa rendre: A1 = 1, f1 = 400, 0, és A2 = 1, f2 = 600, 0. A jelet fs = 1000 (Hz) gyakorisággal mintavételezzük. Milyen frekvencia komponenseket találunk a mintavételezett jel alapsávi spektrumában? 
Megjegyzés: a feladathoz tartozó Mathcad dokumentum : vudu.zip.

F2.3: Szinuszos jelet generáló numerikusan kontrollált oszcillátor (NCO) minta-frissítési gyakorisága: fc, a közvetlenül rekonstruált jel frekvenciája: f > fc/2. Hogyan lehetséges ez?

****************** 
99/04/26 
  3: Digitalizálás (II)

F3.1: 20 kHz-es információs sávszélesség és 16 (effektív)bit felbontás szükséges. Túlmintavételezést követõ digitális szûrés és mintaritkítás (decimálás) módszerrel, mekkora minta-gyakoriságú 12 bites (ill. 8 bites) A/D átalakítót kell használni? Feltétel: folyamatos a mintasorozat, és az A/D hiba spektruma "fehér"-zaj. 
Értékeljük gyakorlati szempontból is ezt a megodást!

F3.2: Az elõzõ példa szerinti jeldigitalizáláshoz DS (delta-szigma) A/D átalakítót használjunk. A DS módszer a túlmintavételezés mellett zajformálást is végez decimálás elõtt, ilymódon - az információs sávban lecsökkent kvantálási zaj miatt - kisebb A/D bitszám is elegendõ. Legyen 1 bites az A/D és elsõrendû (egyetlen integrálót tartalmazó) DS. Mekkora minta-gyakoriságú A/D átalakító szükséges?  Feltétel: az A/D hiba spektruma "fehér"-zaj. (Ez erõsen kritizálható, de elfogadható a becslés; lásd még F3.5)

Megjegyzés: a megoldás után idézzük fel az F1.4 feladatban megismert tényeket (és lásd F1.5-öt is)!

F3.3: 24 bites, jelkondícionáló digitalizáló: AD7710 Signal conditioning ADC

F3.4: Flexibilis felbontású digitalizáló: NI5911  100 MS/s, 100 MHz  8 to 21-Bit Digitizer

F3.5: A kvantáló (igen erõs nemlinearitás) kis-jelû viselkedését hatásosan javítja a jelhez kvantálás elõtt hozzáadott zaj (dither), amely zajjá konvertálja a (harmónikus) torzítást, és így érvényesül igazán az átlagolás. Tanulmányozzuk a dither hatását a dither.zip Mathcad dokumentum segítségével.

F3.6: A kvantált szinuszos jel torzítási spektruma erõsen bitszám, mintaszám, amplitúdó, fázis és numerikus frekvencia (f/fs arány) függõ. [Lásd pl. a jegyzet DDS Jelgenerátor fejezet Függelék-ében.] Speciálisan f/fs = 1/4 és zérus fázis esetén NINCS torzítás! Miért?

****************** 
99/05/03 
  4: Oszcilloszkóp (I)

F4.1: Egyszerû kompenzált osztó modellel, határozzuk meg a jelcsatoló 10:1 osztású "mérõfej"(mérõkábel) frekvencia átvitelét. Legyen az oszcilloszkóp bemeneti impedanciája Ri = 1 MCi = 15 pF, a  forrás pedig R = 50 os (vagy ahogy tesztelésnél szokásos, lezárt 50 os, azaz R = 25 ). 
Összehasolításként, adjuk meg a közvetlen (azaz a "mérõkábel" nélküli) jelcsatolás sávszélességét is. (Ne lepõdjünk meg, az ellenállás viszonyok miatt az oszcilloszkóp elsõsorban kapacitív terhelés!)

****************** 
99/05/10 
  5: Oszcilloszkóp (II)

F5.1:  "Jegyzet, Oszcilloszkóp fejezet, 35. old.: Test Your Knowledge of DSO." 
Az elsõ DSO dátuma: 1972, ez a kvíz pedig a 80-as években jelent meg az akkor vezetõ elektronikai hetilapban (Electronics, a lap már megszünt), egy korszerû (ma már nem gyártott) DSO-t tûzve ki nyereményként. Meglepõen kevesen adtak jó válaszokat, pl. a 8. kérdésre a helyes válaszok aránya csak 19% ...

****************** 
99/05/17 
  6: Spektrumanalizátor, Jelgenerátor

F6.1: "Jegyzet, Spektrumanalizátor fejezet, 14. old.: 6/b  példa." 
Tanulmányozzuk a NÉGYSZÖG és HANNing idõablak alapvonásait a window.zip Mathcad dokumentum segítségével.

F6.2: Hálózati frekvenciás (f = 50 Hz-es) jel m = 7 periódusából N = 29 mintát veszünk. Ebbõl DFT-vel számítjuk az egyoldalas, alapsávi spektrumot (periodogram). 
Melyik DFT-bin, azaz hányadik frekvencia index (k = ? egész szám) adja a jelben lévõ negyedik harmónikus komponens (200 Hz) értékét? 
Miért célszerû koherens mintavétel (vagyis "egész számú jelperiódusból egész számú minta")?

F6.3: Vonalas spektrum k-adik komponense (kompakt alak):

ahol   f0 = 1/T0   az alapharmónikus frekvencia,  Ak  az amplitúdó ,  k  a fázis, amely ekvivalens egy frekvencia (periódusidõ) függõ k késleltetéssel:

és legyen minden komponensre k = 0Lásd: phase.zip Mathcad dokumentum . 
Megváltozik-e a jelalak, ha módosítjuk a fázis értékeket? 
Milyen változást várunk, ha pl. minden komponensre azonos: k = értéket állítunk? És ha k = 

Megjegyzés: a (relatív) fázis tartománya 0 < k < 2 (mert a cos függvény 2 szerint periódikus). Viszont a késleltetési idõ lehet olyan, hogy értékébõl a fenti összefüggéssel visszaszámolva a - frekvencia függõ - fázist: k 2is adódhat (amibõl mod 2 szerinti adat a cos függvény argumentuma).

F6.4: "Programozható frekvenciájú szinusz generátor" integrált áramkör:  ML2037  500kHz, Serial Input, Programmable Sine Wave Generator with Digital Gain Control